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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
РОМОДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

  от «14» июля 2026 г.                                                                                                           № 639
п. Ромоданово

О создании комиссии по проведению оценки 
обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. 
в Ромодановском муниципальном районе
В целях оценки готовности к отопительному периоду согласно статье 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», и в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234:
                                              ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. в Ромодановском муниципальном районе (далее – Комиссия).

2. Установить, что Комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности к отопительному периоду следующих лиц:

· теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций;

· потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, - в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений);

· владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями в соответствии с критериями, установленными пунктами 56(1) и 56(2) Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, и которые осуществляют передачу тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие установки которых присоединены к их тепловым сетям, или в сети теплосетевых организаций.

3. Утвердить состав Комиссии, указанный в приложении 1 к настоящему постановлению.

4. Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления, изложенную в приложении 2 к настоящему постановлению.

5. Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности обеспечить опубликование настоящего постановления (с приложениями) в печатных средствах массовой информации и его размещение на официальном сайте Администрации Ромодановского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Постановление администрации Ромодановского муниципального района от 01.07.2025г.  № 545 считать недействительным.

7. Контроль исполнения настоящего постановления исполнения возложить на Первого заместителя Главы Ромодановского муниципального района Кузнецова В.С.
                      Глава Ромодановского

                      муниципального района                                                 С.В.Ведяшкин                    
Приложение 1

к постановлению Администрации
Ромодановского сельского поселения

От 14.07.2026г. № 639
Состав комиссии

 по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. в Ромодановском муниципальном районе
	Ведяшкин С.В.
	-
	Глава Ромодановского муниципального района, председатель комиссии;

	Кузнецов В.С.
	-
	Первый заместитель Главы Ромодановского муниципального района, заместитель председателя комиссии;

	Члены комиссии:



	Смолькина С.В.

	
	Начальник МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Ромодановского муниципального района» (по согласованию);


	Канайкина С.М.
	-
	Начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ            Администрации  Ромодановского муниципального района                                      

	Столберов А.Н.
	-


	И.о.Главы Ромодановского сельского поселения(по согласованию);


	Панкратов А.Г.
	-
	Старший мастер Ромодановского газового участка Филиала 

АО «Газпром Газораспределение Саранск» в пгт.Чамзинке (по согласованию);

	Абузяров М.Ф.
	-
	Начальник ПСЧ №20 Главного управления МЧС России по Республике Мордовия, лейтенант внутренней службы (по согласованию);                                      

	Панкратов М.Г.
	-
	Директор ООО «УЮТ» (по согласованию);

	Елеськин А.Я                
	-
	Директор МУП Ромодановского сельского поселения «Коммунальник» (по согласованию);

	Краснов А.С.
	-


	И.о.начальника участка ПАО «Россети Волга»-«Мордовэнерго» (по согласованию)                                                                                                                     

	Епифанов С.С.
	-


	Директор МКУ «УЭАЗ Ромодановского муниципального района РМ» (по согласованию);



Представитель Волжско-Окского управления Ростехнадзора (по согласованию);
Приложение 2
к постановлению Администрации
Ромодановского муниципального района
от 14.07.2026г. № 639
Программа 
проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. на территории Ромодановского муниципального района
1. Общие положения

1.1. В целях проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду постановлением Администрации Ромодановского муниципального района создается специальная комиссия.

1.2. Члены комиссии осуществляют свои права и обязанности в рамках требований, указанных в разделе 2 настоящей программы.

1.3. Указанная комиссия в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190‑ФЗ «О теплоснабжении» осуществляет оценку обеспечения готовности к отопительному периоду на территории Ромодановского муниципального района следующими лицами:

1.3.1. теплоснабжающими организациями;

1.3.2. теплосетевыми организациями;

1.3.3. владельцами тепловых сетей, не являющимися теплосетевыми организациями;

1.3.4. потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках;

1.4. В состав комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в пунктах 1.2.1-1.2.3 настоящего раздела, также включаются представители:

· единой теплоснабжающего организации, в зону (зоны) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения;

· территориального управления Ростехнадзора;

· газораспределительной организации, осуществляющей аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования; 

1.5. В состав комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в пунктах 1.3.4 настоящего раздела, также включаются представители:

· единой теплоснабжающей организацией, в зону (зоны) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения, в которой лицами, указанными в пункте 1.3.4 настоящего раздела, заключены договоры теплоснабжения.

1.6. В состав комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в пунктах 1.3.5 и 1.3.6 настоящего раздела, также включаются представители:

· единой теплоснабжающей организацией, в зону (зоны) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения, в которой лицами, указанными в пунктах 1.3.5 и 1.3.6 настоящего раздела, заключены договоры теплоснабжения;

2. Проведение оценки готовности

2.1. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду путем проверки членами комиссии соблюдения требований пунктов 9-11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

2.2. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

2.3. В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее — уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

2.4. По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности «Не готов» — если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности «Готов с условиями» — если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности «Готов» — если индекс готовности больше либо равен 0,9. 

2.4.1. Для лиц, указанных в п. 1.3.1-1.3.3 настоящего Порядка, в случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее — Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.32 Правил

№ 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

2.4.2. Для лиц, указанных в п. 1.3.4-1.3.6 настоящего Порядка, в случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

2.4.3. При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

3. Действия при не устранении замечаний.

3.1. В случае не устранения замечаний лицами, указанными указанных в п. 1.3.1-1.3.3 настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, исполнения наказаний (их подразделениями).

3.2. В случае не устранения замечаний лицами, указанными указанных в п. 1.3.4-1.3.6 настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со для подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

4. Фиксация соблюдения требований.

Не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности комиссией составляется акт по форме приложения № 5 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

В течение 5 рабочих дней со дня подписания акта комиссией для каждого лица, указанного в графике проведения оценки готовности к отопительному периоду, выдается паспорт готовности к отопительному периоду по форме приложения № 6 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

3. Права и обязанности членов комиссии

1.7. Число членов комиссии, включая ее председателя и заместителя председателя, должно быть нечетным.

1.8. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность, возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

1.9. Председатель и заместитель председателя являются членами комиссии.

1.10. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

1.11. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами

1.12. Председатель (заместитель председателя) комиссии обязан:

1.12.1. возглавлять комиссию и руководить ее деятельностью;

1.12.2. утверждать настоящую программу;

1.12.3. проводить плановые и внеплановые заседания комиссии;

1.12.4. координировать работу комиссии;

1.12.5. определять сроки выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду.

1.13. Члены комиссии обязаны:

1.13.1. лично участвовать в заседаниях комиссии;

1.13.2. выполнять поручения комиссии;

1.13.3. соблюдать установленные комиссией ограничения на разглашение информации.

1.13.4. при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания комиссии.
1.14. Члены комиссии имеют право:

1.14.1. участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому комиссией.

Приложение 1

к Программе проведения оценки обеспечения готовности 
к отопительному периоду, утвержденной постановлением

 Администрации Ромодановского муниципального района
от 14.07.2026г. № 639
График проведения оценки готовности к отопительному периоду

	№ п/п
	Наименование лица, подлежащего проверке
	ИНН
	Срок проведения проверки

	Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации

	1 
	ООО «Источник»
	1312090844
	с 10.09. по 25.09.

	2 
	ООО «Газспецсервис»
	1326248383
	с 10.09. по 25.09.

	Потребители тепловой энергии

	1 
	МКУ «УЭАЗ Ромодановского муниципального района»
	1316100691
	с 01.09.  по 15.09.

	2. 
	Администрация Ромодановского сельского поселения
	1316100910

	с 01.09.  по 15.09.

	3. 
	МБОУ ДО «Детская школа искусств Ромодановского муниципального района РМ»
	1316104738
	с 01.09.  по 15.09.

	4. 
	МБУК «Районный дом культуры»
	1316104752
	с 01.09.  по 15.09.

	5. 
	МБУК «Ромодановская центральная районная библиотека им.Н.Эркая»
	1316104745
	с 01.09.  по 15.09.

	6
	Ромодановский филиал ГБПОРМ «Кемлянский аграрный колледж»
	1310084267
	с 01.09.  по 15.09.

	7
	Ледовый дворец
	1326201272 
	с 01.09.  по 15.09.

	8
	МБОУ «Ромодановская  СОШ №3»
	1316101889
	с 01.09.  по 15.09.

	9
	ФОК
	1316105146
	с 01.09.  по 15.09.

	10
	МБОУ «Пятинская СОШ»
	1316104939
	с 01.09.  по 15.09.

	

	Владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями

	1 
	ООО «Источник»
	1312090844
	с 01.09.  по 15.09.


